## Jaarkosten
Jaar | Totaalkosten | Woning | AiR | Stam | Wijst | Buitenruimte | Installaties
2021 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2023 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2025 | 1040 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
2026 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2027 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2028 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2029 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2030 | 37085 | 700 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36340
2031 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2032 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2033 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2034 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2035 | 1840 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
2036 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2037 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2038 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2039 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2040 | 37085 | 700 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36340
2041 | 300 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2042 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2043 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2044 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2045 | 1040 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
2046 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2047 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2048 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2049 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2050 | 37885 | 900 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36940
2051 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2052 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2053 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2054 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2055 | 1050 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
2056 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2057 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2058 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2059 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2060 | 37085 | 700 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36340
2061 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2062 | 300 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2063 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2064 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2065 | 1840 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
2066 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2067 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2068 | 80440 | 80350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2069 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2070 | 37085 | 700 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36340
2071 | 290 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90

## Woning
Code | Element | Handeling | Locatie | Garantie | Hvh | Ehd | Stj | Cy | Uren | Kosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
| Totaalkosten | [9 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | 200 | 10 | 0 | 200 | 700 | 0 | 200 | 0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | 210 | 0 | 0 | 200 | 700 | 0 | 200 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 710 | 200 | 0 | 0 | 200 | 700 | 0 | 210 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 80350 | 10 | 700 | 200
FUN1 | Geotextiel t.b.v. zand tussen granulaat | Vervangen | All |  |  | m2 | 2019 | 300 |  | 45
FUN2 | Glasschuimgranulaat, in 2 lagen verdicht 600mm | Vervangen | All |  | 1900 | m3 | 2019 | 300 |  | 46
FUN3 | PE-folie | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300 |  | 47
FUN4 | Polymeerbetonvloer | Vervangen | All |  | 150 | mm | 2020 | 300 |  | 48
FUN5 | Vloerverwarmingsbuizen | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300 |  | 49
FUN6 | Dekvloer, eco2floor | Vervangen | All |  | 70 | mm | 2020 | 300 | 50 | 50
KOZ1 | Kozijnhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Schilderen | Z+W |  |  |  | 2020 | 3 |  | 50 | 2023: 50; 2026: 50; 2029: 50; 2032: 50; 2035: 50; 2038: 50; 2041: 50; 2044: 50; 2047: 50; 2050: 50; 2053: 50; 2056: 50; 2059: 50; 2062: 50; 2065: 50; 2068: 50; 2071: 50
KOZ1 | Kozijnhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Schilderen | N+O |  |  |  | 2020 | 5 |  | 50 | 2025: 50; 2030: 50; 2035: 50; 2040: 50; 2045: 50; 2050: 50; 2055: 50; 2060: 50; 2065: 50; 2070: 50
KOZ1 | Kozijnhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 48 |  | 50 | 2068: 50
KOZ2 | Raamhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Schilderen | Z+W |  |  |  | 2020 | 3 |  | 50 | 2023: 50; 2026: 50; 2029: 50; 2032: 50; 2035: 50; 2038: 50; 2041: 50; 2044: 50; 2047: 50; 2050: 50; 2053: 50; 2056: 50; 2059: 50; 2062: 50; 2065: 50; 2068: 50; 2071: 50
KOZ2 | Raamhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Schilderen | N+O |  |  |  | 2020 | 5 |  | 50 | 2025: 50; 2030: 50; 2035: 50; 2040: 50; 2045: 50; 2050: 50; 2055: 50; 2060: 50; 2065: 50; 2070: 50
KOZ2 | Raamhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 48 |  | 50 | 2068: 50
KOZ3 | Deurhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Schilderen | Z+W |  |  |  | 2020 | 3 |  | 50 | 2023: 50; 2026: 50; 2029: 50; 2032: 50; 2035: 50; 2038: 50; 2041: 50; 2044: 50; 2047: 50; 2050: 50; 2053: 50; 2056: 50; 2059: 50; 2062: 50; 2065: 50; 2068: 50; 2071: 50
KOZ3 | Deurhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Schilderen | N+O |  |  |  | 2020 | 5 |  | 50 | 2025: 50; 2030: 50; 2035: 50; 2040: 50; 2045: 50; 2050: 50; 2055: 50; 2060: 50; 2065: 50; 2070: 50
KOZ3 | Deurhout, Lariks, Histor Pizza S 2570-Y70R | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 48 |  | 50 | 2068: 50
KOZ4 | HR++ | Vervangen | All | 10 |  |  | 2020 | 300 |  | 50
KOZ5 | Dorpels t.p.v. Peil: holonite + neuten: kleur natura zwart | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300 |  | 50
KOZ6 | Aluminium waterslag met kopschot. | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300 |  | 50
BUI1 | Kalkhennepmuren, 360mm | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300 |  | 50
BUI2 | Gevelbekleding | Schilderen | Z+W |  |  |  | 2020 | 3 |  | 50 | 2023: 50; 2026: 50; 2029: 50; 2032: 50; 2035: 50; 2038: 50; 2041: 50; 2044: 50; 2047: 50; 2050: 50; 2053: 50; 2056: 50; 2059: 50; 2062: 50; 2065: 50; 2068: 50; 2071: 50
BUI2 | Gevelbekleding | Schilderen | N+O |  |  |  | 2020 | 5 |  | 50 | 2025: 50; 2030: 50; 2035: 50; 2040: 50; 2045: 50; 2050: 50; 2055: 50; 2060: 50; 2065: 50; 2070: 50
BUI2 | Gevelbekleding, Thermisch gemodificeerd hout (min 390kg/m²) met brandklasse D | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 48 |  | 80000 | 2068: 80000
WOW1 | Leemstuc | Repareren | All |  | 20 | mm | 2020 | 10
WOW2 | Gipskartonplaat | Vervangen | All |  | 25 | mm | 2020 | 300
WOW3 | Métisse isolatie | Vervangen | All |  | 95 | mm | 2020 | 300
WOW4 | Fermacell | Vervangen | All |  | 18 | mm | 2020 | 300
WOW5 | Ankerloze spouwmuur met Métisse | Vervangen | All |  | 60 | mm | 2020 | 300
HSB1 | Dragende muur, HSB | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
HSB2 | Dragende muur, Métisse | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
HSB3 | Dragende muur, LaDura Premium | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
HSB4 | Niet-dragende muur, HSB | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
HSB5 | Niet-dragende muur, Métisse | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
HSB6 | Niet-dragende muur, LaDura Premium | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
TVL1 | CLT | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 1000
TVL2 | Kokosmat | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
TVL3 | Dekvloer, eco2floor | Vervangen | All |  | 70 | mm | 2020 | 300
DAK1 | EPDM | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 50
DAK2 | Isovlas | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
INT1 | Trap | Schilderen | All |  |  |  | 2020 | 7 |  | 10 | 2027: 10; 2034: 10; 2041: 10; 2048: 10; 2055: 10; 2062: 10; 2069: 10
INT1 | Trap | Vervangen | All |  |  |  | 2020 | 300
ALG1 | Inspectie van de woningen houden | Inspectie | All |  | 36 | won | 2020 | 5 |  | 500 | 2025: 500; 2030: 500; 2035: 500; 2040: 500; 2045: 500; 2050: 500; 2055: 500; 2060: 500; 2065: 500; 2070: 500

## AiR
Code | Element | Handeling | Locatie | Garantie | Hvh | Ehd | Stj | Cy | Uren | Kosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
| Totaal | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
BG1 | Trap | Oliën | All |  |  | m2 | 2020 | 10 |  | 45 | 2030: 45; 2040: 45; 2050: 45; 2060: 45; 2070: 45
|  | Vervangen | All | 5
BG2 | Stucwerk |  | All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

## Stam
Code | Element | Handeling | Locatie | Garantie | Hvh | Ehd | Stj | Cy | Uren | Kosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
| Totaal | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

## Wijst
Code | Element | Handeling | Locatie | Garantie | Hvh | Ehd | Stj | Cy | Uren | Kosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
| Totaal | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

## Buitenruimte
Code | Element | Handeling | Locatie | Garantie | Hvh | Ehd | Stj | Cy | Uren | Kosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
| Totaal | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

## Installaties
Code | Element | Handeling | Locatie | Garantie | Hvh | Ehd | Stj | Cy | Uren | Kosten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
| Totaal | [9 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 340 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36340 | 90 | 90 | 90 | 90 | 940 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36340 | 90 | 90 | 90 | 90 | 340 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36940 | 90 | 90 | 90 | 90 | 340 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36340 | 90 | 90 | 90 | 90 | 940 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36340 | 90
IN1 | Ventilatiesysteem | Filters schoonmaken | All |  |  | m2 | 2020 | 1 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
IN1 |  | Filters vervangen | All |  |  |  | 2020 | 0.5 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
IN1 |  | Kanalen reinigen | All |  |  |  | 2020 | 5 |  | 250 | 2025: 250; 2030: 250; 2035: 250; 2040: 250; 2045: 250; 2050: 250; 2055: 250; 2060: 250; 2065: 250; 2070: 250
IN1 |  | Systeem vervangen | All |  |  |  | 2020 | 10 |  | 36000 | 2030: 36000; 2040: 36000; 2050: 36000; 2060: 36000; 2070: 36000
IN2 | Buitenriolering |  | All | 10
IN3 | Boiler | Ontkalking | All |  |  |  |  | 3
IN3 | Boiler | Systeem vervangen | All |  |  |  | 2020 | 15 |  | 600 | 2035: 600; 2050: 600; 2065: 600
IN4 | Zonnepanelen installatie |  | All
|  | panelen schoonmaken | All
|  | omvormers vervangen | All
|  | panelen vervangen | All
IN5 | gelijkstroom netwerk (DC) | omvormers in huizen vervangen | All
|  | batterijen vervangen | All
|  | hoofd omvormer | All
|  | andere actieve componenten | All
IN6 | Hemelwateropslag | filter in tank schoonmaken | All |  |  |  | 2020 | 0.5
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

## Leveranciers
Code | Element | Merk | Type
IN1 | Ventilatiesysteem | Zehnder

## Garanties
Hoofdstuk 14: Buitenriolering 10 jaar
Hoofdstuk 22: Gevelmetselwerk 10 jaar
Voegwerk gevelmetselwerk 10 jaar
Hoofdstuk 24: Ruwbouw timmerwerk 10 jaar
Gevelbekledingen 10 jaar
Isolatie 10 jaar
Hoofdstuk 30: Buitenkozijnen en ramen 10 jaar
Buitendeuren, hout. 6 jaar
Hang en sluitwerk 5 jaar
Hoofdstuk 32: Trappen en balustraden. 5 jaar
Hoofdstuk 33: Dakbedekkingen en sedum 10 jaar
Isolatie 10 jaar
Hoofdstuk 34 Beglazingen, buiten 10 jaar
Hoofdstuk 40: Stucwerk binnen 5 jaar
Hoofdstuk 41: Tegelwerk 10 jaar
Hoofdstuk 42: Cementdekvloeren 5 jaar
Hoofdstuk 46: Schilderwerk binnen, buiten 4 jaar
Hoofdstuk 50: Dakgoten en hemelwaterafvoeren 5 jaar
Hoofdstuk 51: Binnen riolering 5 jaar
Hoofdstuk 52: Waterinstallatie 5 jaar
Hoofdstuk 53; Sanitair. 5 jaar
Hoofdstuk 55: Gasinstallatie 5 jaar
Hoofdstuk 60: Verwarmingsinstallatie. 2 jaar
Hoofdstuk 61: Ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties 3 jaar
Hoofdstuk 70: Elektrotechnische installaties 3 jaar
Hoofdstuk 75: Communicatie en beveiligingsinstallaties 3 jaar

## Tekeningen
Codes | Tekening
FUN1, FUN2, FUN3, FUN4, FUN5, FUN6, KOZ1, KOZ1, KOZ2, KOZ2, KOZ3, KOZ3, KOZ4, KOZ5, KOZ6 | K1 kozijnstaat editie H
Overige codes | W1 Begane grond type A editie E (1)

## Uitleg
Tabblad Jaarkosten: Telt de kosten van elk jaar van elk onderdeel op, zodat het in het liquiditeitsoverzicht kan.
Tabbladen Woning, AiR, Stam, Wijst, Buitenruimte, Installaties:
Code: wordt gebruikt om ook beschrijvingen, garantiebewijzen onderhoudsinstructies en dergelijke uniek te maken. Deze code komt ook terug in Tabblad Garanties.
Element: Beschrijving van het materiaal
Handeling: Vervangen/Schilderen
Garantie: Is interessant voor de eerste jaren, daarna pas weer interessant bij vervanging.
Hvh: Hoeveelheid van het materiaal, belangrijk bijvoorbeeld verven. Dan is de hoeveelheid m2 interessant, zodat de hoeveelheid potten verf berekend kan worden.
Ehd: Eenheid van de hoeveelheid, mm/m2/m3.
Stj: Wanneer het geplaatst of vervangen is. Moet altijd ingevuld worden, want samen met de cyclus is dit een belangrijk veld om de jaarkosten te berekenen.
Cy: Om de hoeveel jaar moet de handeling uitgevoerd worden.
Uren: Inschatting van de uren werk per woning * 36. Start de formule met =36*.
Kosten: Start de formule met =36* en dan een inschatting van de kosten per woning. Liefst op basis van een offerte. Elk jaar zou je offertes moeten opvragen van elke taak die je het jaar erop gaat uitvoeren.
Jaartallen: Deze kolommen worden vanzelf ingevuld door de formule: =ALS((Jaar-Stj)/Cy=INTEGER((Jaar-Stj)/Cy);Kosten;). In de jaren die vallen in de cyclus, verschijnen de kosten.
Rij 2: Totaalkosten. Hier worden automatisch de kosten opgeteld van alle rijen in dat jaar.
Tabblad Garanties: Handig voor nieuwe apparaten.
Tabblad Tekeningen: Gebruikte tekeningen van Huub (zie Renvooi in elke tekening).
Belangrijk!
Als bijvoorbeeld een WTW uit één huis vervangen wordt buiten de normale cyclus, moet de nieuwe WTW voor die woning apart benoemd worden.
Dan moet je de hele rij WTW kopiëren en plakken direct eronder (eerst lege rij maken). Lokatie verander je dan in het huisnr. De kosten en de uren verander je in =35*
Ook als je bijvoorbeeld de trap schildert tussen twee huurders in, zou je bovenstaande actie moeten ondernemen.