## sjabloonblad
ONDERHOUDSPLANNING
Pand adres |  | OH-uitgaven per maand | 0 | N.B.: | - normbedragen prijspeil 2018, nog te indexeren
Woonvereniging |  | Type eenheden | Wonen DAEB |  | - Opmerkingen en verwijzingen invoegen dmv "geeltjes"
Contactpersoon |  | Datum |  |  | - Afwijkingen altijd op een aparte regel onder de RODE LIJN toevoegen
Telefoon / emailadres |  | Laatste wijziging |  |  | - alle bedragen inclusief BTW
Groep | Onderdeel | Omschrijving | Hvh | Eh | Frequentie | Norm | Jaar van aanpak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | TOTAAL
GEVEL | Gevelafwerking voegwerk geknipt | Vervangen gevelafwerking voegwerk geknipt |  | m2 | 48 | 139.15 | [31 empty] | 0
| Gevelafwerking voegwerk platvol | Vervangen gevelafwerking voegwerk platvol |  | m2 | 48 | 102.85 | [31 empty] | 0
| Gevelafwerking voegwerk verdiept | Vervangen gevelafwerking voegwerk verdiept |  | m2 | 48 | 102.85 | [31 empty] | 0
| Gevelafwerking pleisterwerk | Vervangen gevelafwerking pleisterwerk |  | m2 | 48 | 95.4 | [31 empty] | 0
| Gevelafwerking betimmering | Douglas, lariks, WRC o.g. |  | m2 | 36 | 217 | [31 empty] | 0
DAK | Dakbedekking dakpan beton | Vervangen dakbedekking dakpan beton |  | m2 | 40 | 84.7 | [31 empty] | 0
| Dakbedekking dakpan keramisch | Vervangen dakbedekking dakpan keramisch |  | m2 | 80 | 108.9 | [31 empty] | 0
| Dakbedekking natuurleien Maasdekking | Vervangen dakbedekking natuurleien Maasdekking |  | m2 | 80 | 211.75 | [31 empty] | 0
| Dakbedekking EPDM | Vervangen dakbedekking EPDM |  | m2 | 40 | 60.5 | [31 empty] | 0
| Dakisolatie | Isolatie platte daken aanbrengen |  | m2 | 40 | 30.25 | [31 empty] | 0
| Dakisolatie | Isolatie hellende daken aanbrengen (eps renovatie-dakelement) |  | m2 | 40 | 46 | [31 empty] | 0
| Dakrandafwerking zink | Vervangen dakrandafwerking zink |  | m1 | 20 | 48.4 | [31 empty] | 0
| Opgaand werk loodloket | Vervangen opgaand werk loodloket |  | m1 | 40 | 169.4 | [31 empty] | 0
| Opgaand werk loodslab | Vervangen opgaand werk loodslab |  | m1 | 40 | 90.75 | [31 empty] | 0
| Ventilatieafvoer dak | Vervangen ventilatieafvoer dak |  | st | 20 | 145.2 | [31 empty] | 0
| Rookgasafvoer dak | Vervangen rookgasafvoer dak |  | st | 15 | 363 | [31 empty] | 0
| Valbeveiliging | Valbeveiliging controleren |  | pst | 1 | 61.71 | [31 empty] | 0
| Valbeveiliging | Valbeveiliging vervangen |  | st | 20 | 360 | [31 empty] | 0
| Valbeveiliging hellend dak | Valbeveiliging aanbrengen (ladderhaken) |  | pst | 40 | 255.31 | [31 empty] | 0
BALKONS | Balkonafwerking bitumen | Overtrekken balkonafwerking bitumen |  | m2 | 40 | 26.62 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen balkonafwerking bitumen |  | m2 | 40 | 66.55 | [31 empty] | 0
| Balkonafwerking bitumen + tegelballast | Overtrekken balkonafwerking bitumen |  | m2 | 40 | 38.72 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen balkonafwerking bitumen + tegelballast |  | m2 | 40 | 87.12 | [31 empty] | 0
| Randstrook bitumen | Vervangen randstrook bitumen |  | m1 | 20 | 18.15 | [31 empty] | 0
| Opgaand werk loodloket | Vervangen opgaand werk loodloket |  | m1 | 40 | 169.4 | [31 empty] | 0
| Opgaand werk loodslab | Vervangen opgaand werk loodslab |  | m1 | 40 | 90.75 | [31 empty] | 0
| Dakbeloopbaarheid | Vervangen draintegels |  | m2 | 20 | 66.55 | [31 empty] | 0
| Dakbeloopbaarheid | Vervangen vlonders composiet |  | m2 | 36 | 140 | [31 empty] | 0
| Vervangen dakrand | Vervangen dakrand zink |  | m1 | 20 | 58.08 | [31 empty] | 0
| Vervangen dakrand | Vervangen alu daktrim |  | m1 | 20 | 30 | [31 empty] | 0
DAKRAMEN | Lichtkoepel kunststof (< 1m2) | Vervangen lichtkoepel kunststof (< 1 m2) |  | st | 20 | 363 | [31 empty] | 0
| Lichtstraat | Vervangen lichtstraat (kunststof v.z.v. dubbelwandig kunststof) |  | m2 | 40 | 425 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen lichtstraat (metaal v.z.v. dubbelwandig kunststof) |  | m2 | 40 | 335 | [31 empty] | 0
| Dakraam tuimelvenster fabr. Velux (< 1 m2) | Vervangen dakraam tuimelvenster fabr. Velux (< 1 m2) |  | st | 40 | 605 | [31 empty] | 0
| Dakraam tuimelvenster fabr. Velux (> 1 m2) | Vervangen dakraam tuimelvenster fabr. Velux (> 1 m2) |  | st | 40 | 847 | [31 empty] | 0
| Vervangen bekleding dakkapel wangen/dak |  |  | st | 50 | 484 | [31 empty] | 0
HWA | Plakplaat of stadsuitloop | Vervangen plakplaat stadsuitloop |  | st | 20 | 605 | [31 empty] | 0
| Hemelwaterafvoer zink 80 mm | Vervangen hemelwaterafvoer zink 80 mm |  | m1 | 36 | 66.55 | [31 empty] | 0
| Hemelwaterafvoer PVC | Vervangen hemelwaterafvoer kunststof |  | m1 | 24 | 36.3 | [31 empty] | 0
| Dakgoot | Vervangen dakgoot zink ontw. 650 mm |  | m1 | 24 | 133.1 | [31 empty] | 0
| Dakgoot | Inplakken bakgoot met EPDM |  | m1 | 20 | 36 | [31 empty] | 0
SCHILDERWERK | Schilderwerk op hout, groot onderhoud OHD3 |  |  | ps | 12 | [32 empty] | 0
| Schilderwerk op hout, onderhoud naloopbeurt |  |  | ps | 12 | [32 empty] | 0
| Schilderwerk op metaal |  |  | ps | 12 | [32 empty] | 0
| Schilderwerk steenachtig |  |  | ps | 12 | [32 empty] | 0
| Meerprijs hoogwerkerkosten (bij specifieke panden) |  |  | ps | 6 | 1452 | [31 empty] | 0
| Houtrotreparaties |  |  | ps | 6 | 484 | [31 empty] | 0
| Klein onderhoud draaiende delen buitengevel | Omkantenspeling en H&S-werk nalopen |  | ps | 6 | 150 | [31 empty] | 0
INSTALLATIES | CV ketel wand HR < 25 kW | Vervangen CV ketel wand HR < 25 kW |  | st | 15 | 3167.5622 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt CV ketel wand HR < 25 kW |  | st | 2 | 65.34 | [31 empty] | 0
| Boiler elektrisch close-in/up (10-15 liter) | Vervangen boiler elektrisch close-in/up (10-15 liter) |  | st | 15 | 484 | [31 empty] | 0
| Doorstroomgeiser elektrisch | Vervangen doorstroomgeiser elektrisch |  | st | 20 | 600 | [31 empty] | 0
| Boiler elektrisch (80 liter) | Vervangen boiler elektrisch (80 liter) |  | st | 20 | 907.5 | [31 empty] | 0
| Boiler gasgestookt | Vervangen boiler gasgestookt |  | st | 20 | 1330 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt boiler gasgestookt |  | st | 2 | 37.51 | [31 empty] | 0
| Keukengeiser / badgeiser | Vervangen keukengeiser / badgeiser |  | st | 18 | 423.5 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt keukengeiser / badgeiser |  | st | 2 | 37.51 | [31 empty] | 0
| Zonnepanelen vervangen |  |  | st | 30 | 459.8 | [31 empty] | 0
| Omvormers vervangen |  |  | st | 12 | 1210 | [31 empty] | 0
| Zonneboiler tapwater | Vervangen zonneboiler |  | st | 15 | 2359.5 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt zonneboiler |  | st | 2 | 14.52 | [31 empty] | 0
| Lucht-water Warmtepomp < 30 kW | Vervangen warmtepomp < 30 kW |  | st | 20 | 4200 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt warmtepomp < 30 kW |  | st | 2 | 58 | [31 empty] | 0
| Aardwarmte warmtepomp | Vervangen warmtepomp |  | st | 20 | 14520 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt warmtepomp |  | st | 1 | 516.67 | [31 empty] | 0
| Pelletkachel individueel | Vervangen pelletkachel individueel |  | st | 18 | 5445 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt pelletkachel individueel |  | st | 1 | 302.5 | [31 empty] | 0
| Pelletkachel, collectief | Vervangen pelletkachel collectief |  | st | 18 | 36300 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt pelletkachel collectief |  | st | 1 | 1076.9 | [31 empty] | 0
| Helofytenfilter | regulier onderhoud |  | st | 1 | 1944.47 | [31 empty] | 0
|  | vervanging pompen & substraat |  | st | 20 | 12100 | [31 empty] | 0
| Intercom installatie | Vervangen intercom installatie |  | st | 24 | 907.5 | [31 empty] | 0
| Nalopen elektra |  |  | ps | 10 | 363 | [31 empty] | 0
BEVEILIGING | Brandslanghaspel | Vervangen brandslanghaspel |  | st | 20 | 283.4062 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt brandslanghaspel |  | st | 1 | 7.6714 | [31 empty] | 0
|  | Afpersen brandslang |  | st | 5 | 31.5689 | [31 empty] | 0
| Brandblusser | Vervangen blusser |  | st | 20 | 93.4588 | [31 empty] | 0
|  | Groot onderhoud blusser (inhoud blusmiddel vervangen) |  | st | 5 | 59.895 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt blusser |  | st | 1 | 7.6714 | [31 empty] | 0
| Gekoppelde rookmelders op 230V | Vervangen batterij rookmelders |  | st | 1 | 6.7639 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen gekoppelde rookmelders |  | st | 10 | 53.4575 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt rookmelders |  | st | 1 | 7.6714 | [31 empty] | 0
| Noodverlichting armatuur (decentraal gevoed) | Vervangen accu noodverlichting armatuur (decentraal gevoed) |  | st | 4 | 47.0987 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen noodverlichting armatuur (decentraal gevoed) |  | st | 10 | 118.6741 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt noodverlichting armatuur (decentraal gevoed) |  | st | 1 | 9.075 | [31 empty] | 0
| Brandmeldinstallatie centrale < 8 zones | Vervangen brandmeldinstallatie |  | st | 15 | 2400 | [31 empty] | 0
|  | Servicebeurt brandmeldinstallatie |  | st | 1 | 478.313 | [31 empty] | 0
VENTILATIE | Mechanische ventilatie | Vervangen dakventilator pijpmodel |  | st | 20 | 500 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen MV-box |  | st | 20 | 1200 | [31 empty] | 0
| Douche-/toiletventilator algemeen | Vervangen douche-/toiletventilator |  | st | 24 | 430 | [31 empty] | 0
INTERIEUR | Keukenblok | Vervangen projectkeuken excl. apparatuur en excl. bovenkasten |  | st | 20 | 1996.5 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen projectkeuken excl. apparatuur en incl. bovenkasten |  | st | 20 | 2299 | [31 empty] | 0
| Sanitair toilet | Vervangen sanitair closetcombinatie toilet |  | st | 24 | 610 | [31 empty] | 0
|  | Vervangen sanitair losse stortbak |  | st | 12 | 217.8 | [31 empty] | 0
| Sanitair fontein | Vervangen sanitair fontein |  | st | 24 | 302.5 | [31 empty] | 0
| Sanitair douchebak | Vervangen douchebak excl. kraan, glijstang etc. |  | st | 24 | 605 | [31 empty] | 0
| Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm | Vervangen kitvoeg | 16 | m1 | 12 | 30.25 | [31 empty] | 0
| Badkamerrenovatie | Overlagen tegels, afvoeren, kranen en accessoires vervangen |  | m2 | 24 | 2400 | [31 empty] | 0
ERFAFSCHEIDINGEN | Metalen erfafscheidingen | Herstellen monumentaal |  | m1 | 50 | 96.8 | [31 empty] | 0
|  | Herstellen eenvoudig |  | m1 | 50 | 60.5 | [31 empty] | 0
| Gemetselde erfafscheidingen | Vervangen voegwerk platvol |  | m2 | 48 | 102.85 | [31 empty] | 0
INSPECTIE | Opname bouwkundige toestand |  |  | eh | 4 | 72.6 | [31 empty] | 0
ADDITIONEEL | Additioneel onderhoud normbedrag | Brandveiligheid, asbest |  | eh | 1 | 15.125 | [31 empty] | 0
KLACHTEN | Klachtenonderhoud normbedrag |  |  | eh | 1 | 90.75 | [31 empty] | 0
AFWIJKINGEN VOOR DIT PAND, hieronder volledig invullen
KELDER | [37 empty] | 0
SCHUUR | [37 empty] | 0
METERKAST |  | Vervangen laagspanning verdeelinrichting < 10 groepen | [35 empty] | 0
OVERIG: | [37 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL incl. BTW | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0